По результатам проверки объекта строительства

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям МУКП «Жилкомхоз» на объекте строительства «Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Вейнянской в аг. Вейно Могилевского района».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— здание, в котором проводится капитальный ремонт не укомплектовано первичными средствами пожаротушения;

— не организовано проведение с работниками объекта подготовки по программе пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей;

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
Мелеху Владимиру Степановичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП РОЧС

Евгений Мазин

По результатам проверки строящегося объекта

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям МУКП «Жилкомхоз» на объекте строительства «Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— здание, в котором проводится капитальный ремонт не укомплектовано первичными средствами пожаротушения;

— мобильное инвентарное здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения из расчета один огнетушитель порошковый с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг или два по 4 кг, либо два огнетушителя углекислотных с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг;

— отопительная печь в мобильном инвентарном здании  не соответствует с требованиями ТНПА;

— не организовано проведение с работниками объекта подготовки по программе пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей;

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
Мелеху Владимиру Степановичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Старший инспектор ИНиП РОЧС

Евгений Мазин